## 封面
工程审核书
建设单位： | 宁德市蕉城区霍童镇人民政府
工程名称： | 霍童镇敬老院改造建设项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 939433 | 元
送审造价： | 974371 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2020-12-08

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:霍童镇敬老院改造建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 2#楼 | 470520 | 441952 | 2951 |  |  | -28568
2 | 3# | 360805 | 360291 | 11210 |  |  | -514
3 | 厨房，餐厅 | 143046 | 137190 | 4270 |  |  | -5856
合 计 |  | 974371 | 939433 | 18431 |  |  | -34938

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:霍童镇敬老院改造建设项目 2#楼 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 418616 | 389585 | 1859 |  |  | -29031
2 | 安装工程 | 51904 | 52367 | 1092 |  |  | 463
合 计 |  | 470520 | 441952 | 2951 |  |  | -28568
单项工程造价审核汇总表
工程名称:霍童镇敬老院改造建设项目 3# | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 300127 | 271904 | 9366 |  |  | -28223
2 | 安装工程 | 60678 | 88387 | 1844 |  |  | 27709
合 计 |  | 360805 | 360291 | 11210 |  |  | -514
单项工程造价审核汇总表
工程名称:霍童镇敬老院改造建设项目 厨房，餐厅 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 111330 | 103661 | 3571 |  |  | -7669
2 | 安装工程 | 31716 | 33529 | 699 |  |  | 1813
合 计 |  | 143046 | 137190 | 4270 |  |  | -5856

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 2#楼 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 378769 | 349909 | -28860
1.1 | 装饰 | 378769 | 349909 | -28860
2 | 措施项目费 | 39847 | 39676 | -171
2.1 | 总价措施项目费 | 2456 | 2285 | -171
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1998 | 1859 | -139
2.1.2 | 其他总价措施费 | 458 | 426 | -32
2.2 | 单价措施项目费 | 37391 | 37391
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 418616 | 389585 | -29031
单位工程审核汇总表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 2#楼 安装工程 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 50323 | 50775 | 452
1.1 | 电气工程 | 50323 | 50775 | 452
2 | 措施项目费 | 1581 | 1592 | 11
2.1 | 总价措施项目费 | 1306 | 1317 | 11
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1083 | 1092 | 9
2.1.2 | 其他总价措施费 | 223 | 225 | 2
2.2 | 单价措施项目费 | 275 | 275
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 51904 | 52367 | 463
单位工程审核汇总表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 3# 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 250264 | 223108 | -27156
1.1 | 一般土建 | 250264 | 223108 | -27156
2 | 措施项目费 | 49863 | 48796 | -1067
2.1 | 总价措施项目费 | 11349 | 10282 | -1067
2.1.1 | 安全文明施工费 | 10338 | 9366 | -972
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1011 | 916 | -95
2.2 | 单价措施项目费 | 38514 | 38514
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 300127 | 271904 | -28223
单位工程审核汇总表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 3# 安装工程 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 58971 | 85982 | 27011
1.1 | 电气工程 | 29369 | 29623 | 254
1.2 | 水卫工程 | 29602 | 56359 | 26757
2 | 措施项目费 | 1707 | 2405 | 698
2.1 | 总价措施项目费 | 1525 | 2223 | 698
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1265 | 1844 | 579
2.1.2 | 其他总价措施费 | 260 | 379 | 119
2.2 | 单价措施项目费 | 182 | 182
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 60678 | 88387 | 27709
单位工程审核汇总表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 厨房，餐厅 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 107120 | 99741 | -7379
1.1 | 一般土建 | 107120 | 99741 | -7379
2 | 措施项目费 | 4210 | 3920 | -290
2.1 | 总价措施项目费 | 4210 | 3920 | -290
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3835 | 3571 | -264
2.1.2 | 其他总价措施费 | 375 | 349 | -26
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 111330 | 103661 | -7669
单位工程审核汇总表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 厨房，餐厅 安装工程 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 30736 | 32504 | 1768
1.1 | 电气工程 | 30736 | 32504 | 1768
2 | 措施项目费 | 980 | 1025 | 45
2.1 | 总价措施项目费 | 798 | 843 | 45
2.1.1 | 安全文明施工费 | 662 | 699 | 37
2.1.2 | 其他总价措施费 | 136 | 144 | 8
2.2 | 单价措施项目费 | 182 | 182
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 31716 | 33529 | 1813

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2#楼 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011204003001 | 块料墙面 (1)防古砖 (2)4厚1：2水泥砂浆结合层 (3)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 (4)详05J909-裙17A/NQ35 | m2 | 241.861 | 177.88 | 43022.23 | 241.861 | 231.6 | 56015.01 |  | 12992.78
2 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细11J930-H23-顶2 (2)水泥漆天棚面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)3厚1：0.5：1水泥石灰膏砂浆抹平 (5)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 384.67 | 120.46 | 46337.35 |  |  |  |  | -46337.35
3 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细11J930-H23-顶2 (2)水泥漆天棚面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 | m2 |  |  |  | 384.67 | 41.15 | 15829.17 |  | 15829.17
4 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (5)8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打 | m2 | 1583.039 | 96.15 | 152209.2 |  |  |  |  | -152209.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 241568.78 |  |  | 71844.18 |  | -169724.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
底扫毛或划出纹道 (6)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛
5 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 | m2 |  |  |  | 1583.039 | 74.88 | 118537.96 |  | 118537.96
6 | 011105003004 | 块料踢脚线 (1)05J909-TJ8-梯5D (2)仿古砖踢脚线100mm高 (3)9厚1：2水泥砂浆结合层 (4)界面剂一道 | m2 | 31.11 | 170.38 | 5300.52 | 31.11 | 170.38 | 5300.52
7 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) (2)垃圾外运 | m3 | 2.122 | 197.11 | 418.27 | 2.122 | 197.11 | 418.27
8 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)垃圾外运 | 樘 | 35 | 35.23 | 1233.05 | 35 | 35.23 | 1233.05
9 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)水泥砖 (2)M7.5 | m3 | 0.804 | 687.77 | 552.97 | 0.804 | 687.77 | 552.97
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (1)外墙 (2)18mm厚1：25砂浆抹面 | m2 | 4.02 | 68.1 | 273.76 | 4.02 | 68.1 | 273.76
11 | 010801002006 | 木质门带套 (1)M1521 (2)木门 | 樘 | 1 | 2758.81 | 2758.81 | 1 | 2928.81 | 2928.81 |  | 170
|  | 本页小计： |  |  |  | 10537.38 |  |  | 129245.34 |  | 118707.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
12 | 010801002007 | 木质门带套 (1)M1221 (2)木门 | 樘 | 19 | 1611.95 | 30627.05 | 19 | 2119.4 | 40268.6 |  | 9641.55
13 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 δ6 | m2 | 27.93 | 632.33 | 17660.98 | 27.93 | 632.33 | 17660.98
14 | 011505005004 | 卫生间扶手 (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢 (2)详12J926-J14-1 U型扶手 尺寸500*200 | 个 | 18 | 93.04 | 1674.72 | 18 | 93.04 | 1674.72
15 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 (1)构件名称:坡道 (2)混凝土种类:30mm (3)垃圾外运 | m3 | 2.562 | 445.53 | 1141.45 | 2.562 | 445.53 | 1141.45
16 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 (1)扶手材料种类、规格:不锈钢靠墙扶手 | m | 90.702 | 155.06 | 14064.25 | 90.702 | 155.06 | 14064.25
17 | 011106002001 | 块料楼梯面层 (1)防滑地砖踏步防滑条 12J926-F9-5 (2)30mm厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 61.04 | 179.99 | 10986.59 | 61.04 | 179.99 | 10986.59
18 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 (1)满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆 | m2 | 439.505 | 114.92 | 50507.91 | 439.505 | 114.92 | 50507.91
19 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 |  |  |  | 1583.039 | 6.36 | 10068.13 |  | 10068.13
20 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰 | m2 |  |  |  | 384.67 | 6.36 | 2446.5 |  | 2446.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 126662.95 |  |  | 148819.13 |  | 22156.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
面油漆涂料) (2)垃圾外运
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
21 | 030412005001 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*12W | 套 | 33 | 131.87 | 4351.71 | 33 | 131.87 | 4351.71
22 | 030412005002 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*30W | 套 | 22 | 176.71 | 3887.62 | 22 | 176.71 | 3887.62
23 | 030412005003 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯防水防雾 1*22W | 套 | 18 | 259.99 | 4679.82 | 18 | 259.99 | 4679.82
24 | 030404033001 | 风扇 (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 18 | 283.25 | 5098.5 | 18 | 283.25 | 5098.5
25 | 030404034001 | 照明开关 (1)单联单控开关 250V 10A | 个 | 18 | 21.57 | 388.26 | 18 | 21.57 | 388.26
26 | 030404034002 | 照明开关 (1)双联单控开关 250V 10A | 个 | 39 | 23.91 | 932.49 | 39 | 23.91 | 932.49
27 | 030404034003 | 照明开关 (1)单联双控开关 250V 10A | 个 | 19 | 23.48 | 446.12 | 19 | 23.48 | 446.12
28 | 030404035002 | 插座 (1)空调插座 250V 16A | 个 | 19 | 22.37 | 425.03 | 19 | 22.37 | 425.03
29 | 030404035001 | 插座 (1)普通插座 250V 10A | 个 | 77 | 18.76 | 1444.52 | 77 | 18.76 | 1444.52
30 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 (1)安全出口指示灯 | 套 | 6 | 190.82 | 1144.92 | 6 | 190.82 | 1144.92
31 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 (1)方向标志灯 | 套 | 15 | 190.82 | 2862.3 | 15 | 190.82 | 2862.3
|  | 本页小计： |  |  |  | 25661.29 |  |  | 25661.29
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
32 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 (1)消防应急照明灯具 | 套 | 15 | 267.69 | 4015.35 | 15 | 267.69 | 4015.35
33 | 030411001001 | 配管 (1)PC16 | m | 315.301 | 7.39 | 2330.07 | 315.301 | 8.69 | 2739.97 |  | 409.9
34 | 030411001002 | 配管 (1)PC20 | m | 32 | 8.59 | 274.88 | 32 | 9.88 | 316.16 |  | 41.28
35 | 030411001003 | 配管 (1)SC70 | m | 30 | 81.12 | 2433.6 | 30 | 81.12 | 2433.6
36 | 030411004001 | 配线 (1)BYJ-2*2.5+1*2.3 | m | 945.903 | 3.05 | 2885 | 945.903 | 3.05 | 2885
37 | 030411004002 | 配线 (1)BYJ-3*4.0 | m | 96 | 3.2 | 307.2 | 96 | 3.2 | 307.2
38 | 030408001001 | 电力电缆 (1)YJV 4*50+1*25 | m | 30 | 195.38 | 5861.4 | 30 | 195.38 | 5861.4
39 | 030404017001 | 配电箱 (1)1AL | 台 | 1 | 1761.49 | 1761.49 | 1 | 1761.49 | 1761.49
40 | 030404017002 | 配电箱 (1)2AL | 台 | 1 | 1254.05 | 1254.05 | 1 | 1254.05 | 1254.05
41 | 030404017003 | 配电箱 (1)3AL | 台 | 1 | 1254.05 | 1254.05 | 1 | 1254.05 | 1254.05
42 | 030404017004 | 配电箱 (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 1 | 1507.78 | 1507.78 | 1 | 1507.78 | 1507.78
43 | 030411006001 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 63 | 6.5 | 409.5 | 63 | 6.5 | 409.5
44 | 030411006002 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃 | 个 | 58 | 6.34 | 367.72 | 58 | 6.34 | 367.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 24662.09 |  |  | 25113.27 |  | 451.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
聚氯乙烯暗装灯头盒)
3# | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
45 | 040203008009 | 块料面层 (1)05J909-LD16-地12A (2)600*600防滑砖 (3)20厚1：3水泥砂浆结合层 (4)水泥浆一道 | m2 | 218.4 | 177.51 | 38768.18 | 218.4 | 143.68 | 31379.71 |  | -7388.47
46 | 011204003004 | 块料墙面 (1)防古砖 (2)4厚1：2水泥砂浆结合层 (3)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 (4)详05J909-裙17A/NQ35 | m2 | 46.56 | 173.01 | 8055.35 | 46.56 | 225.27 | 10488.57 |  | 2433.22
47 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细11J930-H23-顶2 (2)水泥漆天棚面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)3厚1：0.5：1水泥石灰膏砂浆抹平 (5)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 220.05 | 117.16 | 25781.06 |  |  |  |  | -25781.06
48 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细11J930-H23-顶2 (2)水泥漆天棚面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 | m2 |  |  |  | 220.05 | 40.02 | 8806.4 |  | 8806.4
49 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 671.456 | 93.51 | 62787.85 |  |  |  |  | -62787.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 135392.44 |  |  | 50674.68 |  | -84717.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (5)8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (6)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛
50 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 | m2 |  |  |  | 671.456 | 72.83 | 48902.14 |  | 48902.14
51 | 011105003005 | 块料踢脚线 (1)05J909-TJ8-梯5D (2)仿古砖踢脚线100mm高 (3)9厚1：2水泥砂浆结合层 (4)界面剂一道 | m2 | 13.48 | 165.72 | 2233.91 | 13.48 | 165.72 | 2233.91
52 | 011204003005 | 块料墙面 (1)波化砖 (2)4厚1：2水泥砂浆结合层 (3)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 (4)详05J909-裙17A/NQ35 | m2 | 114.06 | 243.69 | 27795.28 | 114.06 | 243.69 | 27795.28
53 | 011302001006 | 天棚吊顶 (1)12J502-2-D19 (2)300*300铝合金集成吊顶 (3)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平 | m2 | 26.8 | 215.86 | 5785.05 | 26.8 | 215.86 | 5785.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 35814.24 |  |  | 84716.38 |  | 48902.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
面)
54 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 (1)拆除墙面装饰层(拆除护墙板 含软包、木墙裙 带龙骨) (2)垃圾外运 | m2 | 12.16 | 14.92 | 181.43 | 12.16 | 14.92 | 181.43
55 | 011610001003 | 门窗拆除 (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)垃圾外运 | 樘 | 7 | 34.25 | 239.75 | 7 | 34.25 | 239.75
56 | 010401003002 | 实心砖墙 (1)水泥砖 (2)M7.5 | m3 | 9.902 | 668.97 | 6624.14 | 9.902 | 668.97 | 6624.14
57 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 (1)外墙 (2)18mm厚1：25砂浆抹面 | m2 | 88.04 | 66.24 | 5831.77 | 88.04 | 66.24 | 5831.77
58 | 010801002008 | 木质门带套 (1)M1521 (2)木门 | 樘 | 1 | 2683.44 | 2683.44 | 1 | 2848.79 | 2848.79 |  | 165.35
59 | 010801002009 | 木质门带套 (1)M1221 (2)木门 | 樘 | 6 | 1567.9 | 9407.4 | 6 | 2061.48 | 12368.88 |  | 2961.48
60 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 δ6 | m2 | 11.76 | 615.06 | 7233.11 | 11.76 | 615.06 | 7233.11
61 | 011505005005 | 卫生间扶手 (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢 (2)详12J926-J14-1 U型扶手 尺寸500*200 | 个 | 8 | 90.49 | 723.92 | 8 | 90.49 | 723.92
62 | 011505005006 | 卫生间扶手 (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢 | 个 | 8 | 211.15 | 1689.2 | 8 | 211.15 | 1689.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 34614.16 |  |  | 37740.99 |  | 3126.83
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)支架、配件品种、规格:详12J926-J10-3 U型扶手 尺寸700*200
63 | 011505005007 | 卫生间扶手 (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢 (2)支架、配件品种、规格:详12J926-J10-3 L型扶手 尺寸700-700 | 个 | 8 | 241.31 | 1930.48 | 8 | 241.31 | 1930.48
64 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 (1)扶手材料种类、规格:不锈钢靠墙扶手 | m | 38.64 | 150.82 | 5827.68 | 38.64 | 150.82 | 5827.68
65 | 011106002002 | 块料楼梯面层 (1)防滑地砖踏步防滑条 12J926-F9-5 (2)30mm厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 19.2 | 175.08 | 3361.54 | 19.2 | 175.08 | 3361.54
66 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 (1)满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆 | m2 | 298.14 | 111.77 | 33323.11 | 298.14 | 111.77 | 33323.11
67 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)垃圾外运 | m2 |  |  |  | 671.456 | 6.2 | 4163.03 |  | 4163.03
68 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)垃圾外运 | m2 |  |  |  | 220.95 | 6.2 | 1369.89 |  | 1369.89
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
69 | 030412005005 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*12W | 套 | 5 | 131.87 | 659.35 | 5 | 131.87 | 659.35
|  | 本页小计： |  |  |  | 45102.16 |  |  | 50635.08 |  | 5532.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
70 | 030412005006 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*30W | 套 | 8 | 176.71 | 1413.68 | 8 | 176.71 | 1413.68
71 | 030412005007 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯防水防雾 1*22W | 套 | 9 | 259.99 | 2339.91 | 9 | 259.99 | 2339.91
72 | 030404033002 | 风扇 (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 8 | 283.25 | 2266 | 8 | 283.25 | 2266
73 | 030404034006 | 照明开关 (1)单联单控开关 250V 10A | 个 | 9 | 21.57 | 194.13 | 9 | 21.57 | 194.13
74 | 030404034007 | 照明开关 (1)双联单控开关 250V 10A | 个 | 6 | 23.91 | 143.46 | 6 | 23.91 | 143.46
75 | 030404034008 | 照明开关 (1)单联双控开关 250V 10A | 个 | 10 | 23.48 | 234.8 | 10 | 23.48 | 234.8
76 | 030404035005 | 插座 (1)空调插座 250V 16A | 个 | 7 | 22.37 | 156.59 | 7 | 22.37 | 156.59
77 | 030404035006 | 插座 (1)普通插座 250V 10A | 个 | 26 | 18.76 | 487.76 | 26 | 18.76 | 487.76
78 | 030404035007 | 插座 (1)三孔插座 安全 220V 10A | 个 | 8 | 21.61 | 172.88 | 8 | 21.61 | 172.88
79 | 030404035008 | 插座 (1)防溅型插座 安全 220V 10A | 个 | 7 | 24.37 | 170.59 | 7 | 24.37 | 170.59
80 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 (1)安全出口指示灯 | 套 | 2 | 190.82 | 381.64 | 2 | 190.82 | 381.64
81 | 030412003005 | 高度标志(障碍)灯 (1)方向标志灯 | 套 | 8 | 190.82 | 1526.56 | 8 | 190.82 | 1526.56
82 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 (1)消防应急照明灯具 | 套 | 6 | 267.69 | 1606.14 | 6 | 267.69 | 1606.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 11094.14 |  |  | 11094.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
83 | 030411001009 | 配管 (1)PC16 | m | 173.654 | 7.39 | 1283.3 | 173.654 | 8.69 | 1509.05 |  | 225.75
84 | 030411001010 | 配管 (1)PC20 | m | 22 | 8.59 | 188.98 | 22 | 9.88 | 217.36 |  | 28.38
85 | 030411001011 | 配管 (1)SC70 | m | 30 | 81.12 | 2433.6 | 30 | 81.12 | 2433.6
86 | 030411004006 | 配线 (1)BYJ-2*2.5+1*2.3 | m | 520.962 | 3.05 | 1588.93 | 520.962 | 3.05 | 1588.93
87 | 030411004007 | 配线 (1)BYJ-3*4.0 | m | 66 | 3.2 | 211.2 | 66 | 3.2 | 211.2
88 | 030408001003 | 电力电缆 (1)YJV 4*50+1*25 | m | 30 | 195.38 | 5861.4 | 30 | 195.38 | 5861.4
89 | 030404017006 | 配电箱 (1)1AL2 | 台 | 1 | 1761.49 | 1761.49 | 1 | 1761.49 | 1761.49
90 | 030404017007 | 配电箱 (1)2AL2 | 台 | 1 | 1254.05 | 1254.05 | 1 | 1254.05 | 1254.05
91 | 030404017008 | 配电箱 (1)3AL2 | 台 | 1 | 1254.05 | 1254.05 | 1 | 1254.05 | 1254.05
92 | 030404017009 | 配电箱 (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 1 | 1507.78 | 1507.78 | 1 | 1507.78 | 1507.78
93 | 030411006005 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 25 | 6.5 | 162.5 | 25 | 6.5 | 162.5
94 | 030411006006 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 17 | 6.34 | 107.78 | 17 | 6.34 | 107.78
水卫工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 17615.06 |  |  | 17869.19 |  | 254.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
95 | 031001006001 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN150 | m | 85.92 | 38.08 | 3271.83 | 85.92 | 244.05 | 20968.78 |  | 17696.95
96 | 031001006004 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN50 | m | 10.8 | 25.24 | 272.59 | 10.8 | 58.27 | 629.32 |  | 356.73
97 | 031001006002 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN32 | m | 14.4 | 24.02 | 345.89 | 14.4 | 43.93 | 632.59 |  | 286.7
98 | 031001006003 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN25 | m | 14.4 | 22.56 | 324.86 | 14.4 | 35.61 | 512.78 |  | 187.92
99 | 031001006005 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN20 | m | 7.76 | 21.45 | 166.45 | 7.76 | 31.37 | 243.43 |  | 76.98
100 | 031001006006 | 塑料管 (1)PVC排水管 DE110 | m | 7.76 | 31.11 | 241.41 | 7.76 | 31.11 | 241.41
101 | 031001006007 | 塑料管 (1)PVC排水管 DE50 | m | 17.2 | 16.32 | 280.7 | 17.2 | 18.16 | 312.35 |  | 31.65
102 | 031004006001 | 大便器 (1)蹲式大便器安装(瓷高水箱) | 组 | 8 | 1015.2 | 8121.6 | 8 | 1015.2 | 8121.6
103 | 031004003001 | 洗脸盆 (1)洗脸盆(台上式 冷水) | 组 | 8 | 648.99 | 5191.92 | 8 | 648.99 | 5191.92
104 | 031006012001 | 热水器、开水炉 (1)电热水器安装(挂式100L以内) | 台 | 8 | 1423.15 | 11385.2 | 8 | 2438.06 | 19504.48 |  | 8119.28
厨房，餐厅 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 29602.45 |  |  | 56358.66 |  | 26756.21
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
105 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 (1)拆除屋面(拆除金属压型板材屋面 型钢龙骨) | m2 | 104.6 | 45.35 | 4743.61 | 104.6 | 45.35 | 4743.61
106 | 011601001005 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) (2)垃圾外运 | m3 | 1.68 | 191.7 | 322.06 | 1.68 | 191.7 | 322.06
107 | 010901002002 | 型材屋面 (1)树脂瓦屋面 | m2 | 104.6 | 81.41 | 8515.49 | 104.6 | 81.41 | 8515.49
108 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (5)8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (6)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 | m2 | 76.524 | 93.51 | 7155.76 |  |  |  |  | -7155.76
109 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 | m2 |  |  |  | 76.524 | 72.83 | 5573.24 |  | 5573.24
110 | 040203008008 | 块料面层 (1)05J909-LD16-地13A (2)600*600防滑砖 (3)20厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 101.03 | 243.1 | 24560.39 | 101.03 | 243.1 | 24560.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 45297.31 |  |  | 43714.79 |  | -1582.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)2厚聚合物水泥基防水涂料 (5)30厚1：3水泥砂浆找平层 (6)水泥浆一道 (7)60厚C15混凝土垫层 (8)素土夯实
111 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 (1)120m厚砖砌地沟，铝合金沟盖板 (2)界面尺寸450*300 (3)20厚1：2.5水泥砂浆找平层 (4)50厚C15混凝土 (5)150厚C15混凝土 (6)素土夯实 | m | 8.8 | 237.12 | 2086.66 | 8.8 | 237.12 | 2086.66
112 | 011302001005 | 天棚吊顶 (1)600*600铝合金集成吊顶 (2)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) | m2 | 52.21 | 215.86 | 11270.05 | 52.21 | 215.86 | 11270.05
113 | 011204003003 | 块料墙面 (1)波化砖 (2)4厚1：2水泥砂浆结合层 (3)涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.5mm厚 立面) (4)9厚1：3水泥砂浆抹灰层 (5)内墙面 瓷砖 详05J909 16C/NQ31 | m2 | 113.86 | 202.14 | 23015.66 | 113.86 | 249.27 | 28381.88 |  | 5366.22
114 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢屋架 Q235 (2)120*60*3.2 方钢 (3)TL1 160*60*20*2.5 (4)T2,T3 直径12 | t | 1.619 | 8109.59 | 13129.43 | 1.619 | 8109.59 | 13129.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 49501.8 |  |  | 54868.02 |  | 5366.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
115 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)垃圾外运 | m2 |  |  |  | 110.23 | 6.2 | 683.43 |  | 683.43
116 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)垃圾外运 | m2 |  |  |  | 76.524 | 6.2 | 474.45 |  | 474.45
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
117 | 030404035003 | 插座 (1)空调插座 250V 16A | 个 | 4 | 22.37 | 89.48 | 4 | 22.37 | 89.48
118 | 030404035004 | 插座 (1)普通插座 250V 10A | 个 | 15 | 18.76 | 281.4 | 15 | 18.76 | 281.4
119 | 030411001004 | 配管 (1)PC16 | m | 102 | 8.71 | 888.42 | 102 | 8.71 | 888.42
120 | 030411001005 | 配管 (1)PC20 | m | 114 | 10.19 | 1161.66 | 114 | 10.19 | 1161.66
121 | 030411001007 | 配管 (1)PC25 | m | 125 | 11.75 | 1468.75 | 125 | 11.75 | 1468.75
122 | 030411001008 | 配管 (1)PC32 | m | 12 | 14.63 | 175.56 | 12 | 14.63 | 175.56
123 | 030411001006 | 配管 (1)SC100 | m | 30 | 95.54 | 2866.2 | 30 | 95.54 | 2866.2
124 | 030411004003 | 配线 (1)BYJ2.5 | m | 515 | 3.05 | 1570.75 | 515 | 3.05 | 1570.75
125 | 030411004004 | 配线 (1)BYJ 4.0 | m | 415 | 4.35 | 1805.25 | 415 | 4.35 | 1805.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 10307.47 |  |  | 11465.35 |  | 1157.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [9 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
126 | 030411004005 | 配线 (1)BYJ 6 | m | 330 | 5.84 | 1927.2 | 330 | 5.84 | 1927.2
127 | 030408001002 | 电力电缆 (1)YJV 4*95+1*50 | m | 30 | 355.83 | 10674.9 | 30 | 355.83 | 10674.9
128 | 030404034004 | 照明开关 (1)单联单控开关 250V 10A | 个 | 2 | 21.57 | 43.14 | 2 | 21.57 | 43.14
129 | 030412005004 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*30W | 套 | 23 | 253.59 | 5832.57 | 23 | 330.47 | 7600.81 |  | 1768.24
130 | 030404034005 | 照明开关 (1)单控三联开关 250V 10A | 个 | 1 | 24.07 | 24.07 | 1 | 24.07 | 24.07
131 | 030404017005 | 配电箱 (1)AL | 台 | 1 | 1761.49 | 1761.49 | 1 | 1761.49 | 1761.49
132 | 030411006003 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 3 | 6.5 | 19.5 | 3 | 6.5 | 19.5
133 | 030411006004 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 23 | 6.34 | 145.82 | 23 | 6.34 | 145.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 20428.69 |  |  | 22196.93 |  | 1768.24
|  | 合 计： |  |  |  | 863862.41 |  |  | 842017.42 |  | -21844.99

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2#楼 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011204003001 | 块料墙面 (1)防古砖 (2)4厚1：2水泥砂浆结合层 (3)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 (4)详05J909-裙17A/NQ35 | m2 | 241.861 | 177.88 | 43022.23 | 241.861 | 231.6 | 56015.01 | 12992.78
2 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细11J930-H23-顶2 (2)水泥漆天棚面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)3厚1：0.5：1水泥石灰膏砂浆抹平 (5)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 384.67 | 120.46 | 46337.35 | [5 empty] | 46337.35
3 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细11J930-H23-顶2 (2)水泥漆天棚面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 | m2 |  |  |  | 384.67 | 41.15 | 15829.17 | 15829.17
4 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (5)8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 1583.039 | 96.15 | 152209.2 | [5 empty] | 152209.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 241568.78 |  |  | 71844.18 | 28821.95 |  | 198546.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(6)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛
5 | 011406001018 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 | m2 |  |  |  | 1583.039 | 74.88 | 118537.96 | 118537.96
6 | 011105003004 | 块料踢脚线 (1)05J909-TJ8-梯5D (2)仿古砖踢脚线100mm高 (3)9厚1：2水泥砂浆结合层 (4)界面剂一道 | m2 | 31.11 | 170.38 | 5300.52 | 31.11 | 170.38 | 5300.52
7 | 011601001004 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) (2)垃圾外运 | m3 | 2.122 | 197.11 | 418.27 | 2.122 | 197.11 | 418.27
8 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)垃圾外运 | 樘 | 35 | 35.23 | 1233.05 | 35 | 35.23 | 1233.05
9 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)水泥砖 (2)M7.5 | m3 | 0.804 | 687.77 | 552.97 | 0.804 | 687.77 | 552.97
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (1)外墙 (2)18mm厚1：25砂浆抹面 | m2 | 4.02 | 68.1 | 273.76 | 4.02 | 68.1 | 273.76
11 | 010801002006 | 木质门带套 (1)M1521 (2)木门 | 樘 | 1 | 2758.81 | 2758.81 | 1 | 2928.81 | 2928.81 | 170
12 | 010801002007 | 木质门带套 | 樘 | 19 | 1611.95 | 30627.05 | 19 | 2119.4 | 40268.6 | 9641.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 41164.43 |  |  | 169513.94 | 128349.51
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)M1221 (2)木门
13 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 δ6 | m2 | 27.93 | 632.33 | 17660.98 | 27.93 | 632.33 | 17660.98
14 | 011505005004 | 卫生间扶手 (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢 (2)详12J926-J14-1 U型扶手 尺寸500*200 | 个 | 18 | 93.04 | 1674.72 | 18 | 93.04 | 1674.72
15 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 (1)构件名称:坡道 (2)混凝土种类:30mm (3)垃圾外运 | m3 | 2.562 | 445.53 | 1141.45 | 2.562 | 445.53 | 1141.45
16 | 011503005002 | 金属靠墙扶手 (1)扶手材料种类、规格:不锈钢靠墙扶手 | m | 90.702 | 155.06 | 14064.25 | 90.702 | 155.06 | 14064.25
17 | 011106002001 | 块料楼梯面层 (1)防滑地砖踏步防滑条 12J926-F9-5 (2)30mm厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 61.04 | 179.99 | 10986.59 | 61.04 | 179.99 | 10986.59
18 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 (1)满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆 | m2 | 439.505 | 114.92 | 50507.91 | 439.505 | 114.92 | 50507.91
19 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) | m2 |  |  |  | 1583.039 | 6.36 | 10068.13 | 10068.13
20 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹 | m2 |  |  |  | 384.67 | 6.36 | 2446.5 | 2446.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 96035.9 |  |  | 108550.53 | 12514.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
灰面油漆涂料) (2)垃圾外运
安装工程 | [12 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
21 | 030412005001 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*12W | 套 | 33 | 131.87 | 4351.71 | 33 | 131.87 | 4351.71
22 | 030412005002 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*30W | 套 | 22 | 176.71 | 3887.62 | 22 | 176.71 | 3887.62
23 | 030412005003 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯防水防雾 1*22W | 套 | 18 | 259.99 | 4679.82 | 18 | 259.99 | 4679.82
24 | 030404033001 | 风扇 (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 18 | 283.25 | 5098.5 | 18 | 283.25 | 5098.5
25 | 030404034001 | 照明开关 (1)单联单控开关 250V 10A | 个 | 18 | 21.57 | 388.26 | 18 | 21.57 | 388.26
26 | 030404034002 | 照明开关 (1)双联单控开关 250V 10A | 个 | 39 | 23.91 | 932.49 | 39 | 23.91 | 932.49
27 | 030404034003 | 照明开关 (1)单联双控开关 250V 10A | 个 | 19 | 23.48 | 446.12 | 19 | 23.48 | 446.12
28 | 030404035002 | 插座 (1)空调插座 250V 16A | 个 | 19 | 22.37 | 425.03 | 19 | 22.37 | 425.03
29 | 030404035001 | 插座 (1)普通插座 250V 10A | 个 | 77 | 18.76 | 1444.52 | 77 | 18.76 | 1444.52
30 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 (1)安全出口指示灯 | 套 | 6 | 190.82 | 1144.92 | 6 | 190.82 | 1144.92
31 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 (1)方向标志灯 | 套 | 15 | 190.82 | 2862.3 | 15 | 190.82 | 2862.3
32 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 套 | 15 | 267.69 | 4015.35 | 15 | 267.69 | 4015.35
|  | 本页小计： |  |  |  | 29676.64 |  |  | 29676.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)消防应急照明灯具
33 | 030411001001 | 配管 (1)PC16 | m | 315.301 | 7.39 | 2330.07 | 315.301 | 8.69 | 2739.97 | 409.9
34 | 030411001002 | 配管 (1)PC20 | m | 32 | 8.59 | 274.88 | 32 | 9.88 | 316.16 | 41.28
35 | 030411001003 | 配管 (1)SC70 | m | 30 | 81.12 | 2433.6 | 30 | 81.12 | 2433.6
36 | 030411004001 | 配线 (1)BYJ-2*2.5+1*2.3 | m | 945.903 | 3.05 | 2885 | 945.903 | 3.05 | 2885
37 | 030411004002 | 配线 (1)BYJ-3*4.0 | m | 96 | 3.2 | 307.2 | 96 | 3.2 | 307.2
38 | 030408001001 | 电力电缆 (1)YJV 4*50+1*25 | m | 30 | 195.38 | 5861.4 | 30 | 195.38 | 5861.4
39 | 030404017001 | 配电箱 (1)1AL | 台 | 1 | 1761.49 | 1761.49 | 1 | 1761.49 | 1761.49
40 | 030404017002 | 配电箱 (1)2AL | 台 | 1 | 1254.05 | 1254.05 | 1 | 1254.05 | 1254.05
41 | 030404017003 | 配电箱 (1)3AL | 台 | 1 | 1254.05 | 1254.05 | 1 | 1254.05 | 1254.05
42 | 030404017004 | 配电箱 (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 1 | 1507.78 | 1507.78 | 1 | 1507.78 | 1507.78
43 | 030411006001 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 63 | 6.5 | 409.5 | 63 | 6.5 | 409.5
44 | 030411006002 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 58 | 6.34 | 367.72 | 58 | 6.34 | 367.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 20646.74 |  |  | 21097.92 | 451.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3# | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
45 | 040203008009 | 块料面层 (1)05J909-LD16-地12A (2)600*600防滑砖 (3)20厚1：3水泥砂浆结合层 (4)水泥浆一道 | m2 | 218.4 | 177.51 | 38768.18 | 218.4 | 143.68 | 31379.71 |  |  | 7388.47
46 | 011204003004 | 块料墙面 (1)防古砖 (2)4厚1：2水泥砂浆结合层 (3)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 (4)详05J909-裙17A/NQ35 | m2 | 46.56 | 173.01 | 8055.35 | 46.56 | 225.27 | 10488.57 | 2433.22
47 | 011406001012 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细11J930-H23-顶2 (2)水泥漆天棚面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)3厚1：0.5：1水泥石灰膏砂浆抹平 (5)5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 220.05 | 117.16 | 25781.06 | [5 empty] | 25781.06
48 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细11J930-H23-顶2 (2)水泥漆天棚面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 | m2 |  |  |  | 220.05 | 40.02 | 8806.4 | 8806.4
49 | 011406001013 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子 | m2 | 671.456 | 93.51 | 62787.85 | [5 empty] | 62787.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 135392.44 |  |  | 50674.68 | 11239.62 |  | 95957.38
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
两道 (4)5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (5)8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (6)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛
50 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 | m2 |  |  |  | 671.456 | 72.83 | 48902.14 | 48902.14
51 | 011105003005 | 块料踢脚线 (1)05J909-TJ8-梯5D (2)仿古砖踢脚线100mm高 (3)9厚1：2水泥砂浆结合层 (4)界面剂一道 | m2 | 13.48 | 165.72 | 2233.91 | 13.48 | 165.72 | 2233.91
52 | 011204003005 | 块料墙面 (1)波化砖 (2)4厚1：2水泥砂浆结合层 (3)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 (4)详05J909-裙17A/NQ35 | m2 | 114.06 | 243.69 | 27795.28 | 114.06 | 243.69 | 27795.28
53 | 011302001006 | 天棚吊顶 (1)12J502-2-D19 (2)300*300铝合金集成吊顶 (3)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) | m2 | 26.8 | 215.86 | 5785.05 | 26.8 | 215.86 | 5785.05
54 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 (1)拆除墙面装饰层(拆除护墙板 | m2 | 12.16 | 14.92 | 181.43 | 12.16 | 14.92 | 181.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 35995.67 |  |  | 84897.81 | 48902.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
含软包、木墙裙 带龙骨) (2)垃圾外运
55 | 011610001003 | 门窗拆除 (1)拆除门窗(拆除整樘门窗) (2)垃圾外运 | 樘 | 7 | 34.25 | 239.75 | 7 | 34.25 | 239.75
56 | 010401003002 | 实心砖墙 (1)水泥砖 (2)M7.5 | m3 | 9.902 | 668.97 | 6624.14 | 9.902 | 668.97 | 6624.14
57 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 (1)外墙 (2)18mm厚1：25砂浆抹面 | m2 | 88.04 | 66.24 | 5831.77 | 88.04 | 66.24 | 5831.77
58 | 010801002008 | 木质门带套 (1)M1521 (2)木门 | 樘 | 1 | 2683.44 | 2683.44 | 1 | 2848.79 | 2848.79 | 165.35
59 | 010801002009 | 木质门带套 (1)M1221 (2)木门 | 樘 | 6 | 1567.9 | 9407.4 | 6 | 2061.48 | 12368.88 | 2961.48
60 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 (1)门框、扇材质:铝合金 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃 δ6 | m2 | 11.76 | 615.06 | 7233.11 | 11.76 | 615.06 | 7233.11
61 | 011505005005 | 卫生间扶手 (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢 (2)详12J926-J14-1 U型扶手 尺寸500*200 | 个 | 8 | 90.49 | 723.92 | 8 | 90.49 | 723.92
62 | 011505005006 | 卫生间扶手 (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢 (2)支架、配件品种、规格:详1 | 个 | 8 | 211.15 | 1689.2 | 8 | 211.15 | 1689.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 34432.73 |  |  | 37559.56 | 3126.83
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2J926-J10-3 U型扶手 尺寸700*200
63 | 011505005007 | 卫生间扶手 (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢 (2)支架、配件品种、规格:详12J926-J10-3 L型扶手 尺寸700-700 | 个 | 8 | 241.31 | 1930.48 | 8 | 241.31 | 1930.48
64 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 (1)扶手材料种类、规格:不锈钢靠墙扶手 | m | 38.64 | 150.82 | 5827.68 | 38.64 | 150.82 | 5827.68
65 | 011106002002 | 块料楼梯面层 (1)防滑地砖踏步防滑条 12J926-F9-5 (2)30mm厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 19.2 | 175.08 | 3361.54 | 19.2 | 175.08 | 3361.54
66 | 011406001015 | 抹灰面油漆涂料 (1)满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆 | m2 | 298.14 | 111.77 | 33323.11 | 298.14 | 111.77 | 33323.11
67 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)垃圾外运 | m2 |  |  |  | 671.456 | 6.2 | 4163.03 | 4163.03
68 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)垃圾外运 | m2 |  |  |  | 220.95 | 6.2 | 1369.89 | 1369.89
安装工程 | [12 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
69 | 030412005005 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*12W | 套 | 5 | 131.87 | 659.35 | 5 | 131.87 | 659.35
|  | 本页小计： |  |  |  | 45102.16 |  |  | 50635.08 | 5532.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
70 | 030412005006 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*30W | 套 | 8 | 176.71 | 1413.68 | 8 | 176.71 | 1413.68
71 | 030412005007 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯防水防雾 1*22W | 套 | 9 | 259.99 | 2339.91 | 9 | 259.99 | 2339.91
72 | 030404033002 | 风扇 (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 8 | 283.25 | 2266 | 8 | 283.25 | 2266
73 | 030404034006 | 照明开关 (1)单联单控开关 250V 10A | 个 | 9 | 21.57 | 194.13 | 9 | 21.57 | 194.13
74 | 030404034007 | 照明开关 (1)双联单控开关 250V 10A | 个 | 6 | 23.91 | 143.46 | 6 | 23.91 | 143.46
75 | 030404034008 | 照明开关 (1)单联双控开关 250V 10A | 个 | 10 | 23.48 | 234.8 | 10 | 23.48 | 234.8
76 | 030404035005 | 插座 (1)空调插座 250V 16A | 个 | 7 | 22.37 | 156.59 | 7 | 22.37 | 156.59
77 | 030404035006 | 插座 (1)普通插座 250V 10A | 个 | 26 | 18.76 | 487.76 | 26 | 18.76 | 487.76
78 | 030404035007 | 插座 (1)三孔插座 安全 220V 10A | 个 | 8 | 21.61 | 172.88 | 8 | 21.61 | 172.88
79 | 030404035008 | 插座 (1)防溅型插座 安全 220V 10A | 个 | 7 | 24.37 | 170.59 | 7 | 24.37 | 170.59
80 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 (1)安全出口指示灯 | 套 | 2 | 190.82 | 381.64 | 2 | 190.82 | 381.64
81 | 030412003005 | 高度标志(障碍)灯 (1)方向标志灯 | 套 | 8 | 190.82 | 1526.56 | 8 | 190.82 | 1526.56
82 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 (1)消防应急照明灯具 | 套 | 6 | 267.69 | 1606.14 | 6 | 267.69 | 1606.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 11094.14 |  |  | 11094.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
83 | 030411001009 | 配管 (1)PC16 | m | 173.654 | 7.39 | 1283.3 | 173.654 | 8.69 | 1509.05 | 225.75
84 | 030411001010 | 配管 (1)PC20 | m | 22 | 8.59 | 188.98 | 22 | 9.88 | 217.36 | 28.38
85 | 030411001011 | 配管 (1)SC70 | m | 30 | 81.12 | 2433.6 | 30 | 81.12 | 2433.6
86 | 030411004006 | 配线 (1)BYJ-2*2.5+1*2.3 | m | 520.962 | 3.05 | 1588.93 | 520.962 | 3.05 | 1588.93
87 | 030411004007 | 配线 (1)BYJ-3*4.0 | m | 66 | 3.2 | 211.2 | 66 | 3.2 | 211.2
88 | 030408001003 | 电力电缆 (1)YJV 4*50+1*25 | m | 30 | 195.38 | 5861.4 | 30 | 195.38 | 5861.4
89 | 030404017006 | 配电箱 (1)1AL2 | 台 | 1 | 1761.49 | 1761.49 | 1 | 1761.49 | 1761.49
90 | 030404017007 | 配电箱 (1)2AL2 | 台 | 1 | 1254.05 | 1254.05 | 1 | 1254.05 | 1254.05
91 | 030404017008 | 配电箱 (1)3AL2 | 台 | 1 | 1254.05 | 1254.05 | 1 | 1254.05 | 1254.05
92 | 030404017009 | 配电箱 (1)成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.5m半周长) | 台 | 1 | 1507.78 | 1507.78 | 1 | 1507.78 | 1507.78
93 | 030411006005 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 25 | 6.5 | 162.5 | 25 | 6.5 | 162.5
94 | 030411006006 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 17 | 6.34 | 107.78 | 17 | 6.34 | 107.78
水卫工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 17615.06 |  |  | 17869.19 | 254.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
95 | 031001006001 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN150 | m | 85.92 | 38.08 | 3271.83 | 85.92 | 244.05 | 20968.78 | 17696.95
96 | 031001006004 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN50 | m | 10.8 | 25.24 | 272.59 | 10.8 | 58.27 | 629.32 | 356.73
97 | 031001006002 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN32 | m | 14.4 | 24.02 | 345.89 | 14.4 | 43.93 | 632.59 | 286.7
98 | 031001006003 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN25 | m | 14.4 | 22.56 | 324.86 | 14.4 | 35.61 | 512.78 | 187.92
99 | 031001006005 | 塑料管 (1)PP-R (2)给水管 DN20 | m | 7.76 | 21.45 | 166.45 | 7.76 | 31.37 | 243.43 | 76.98
100 | 031001006006 | 塑料管 (1)PVC排水管 DE110 | m | 7.76 | 31.11 | 241.41 | 7.76 | 31.11 | 241.41
101 | 031001006007 | 塑料管 (1)PVC排水管 DE50 | m | 17.2 | 16.32 | 280.7 | 17.2 | 18.16 | 312.35 | 31.65
102 | 031004006001 | 大便器 (1)蹲式大便器安装(瓷高水箱) | 组 | 8 | 1015.2 | 8121.6 | 8 | 1015.2 | 8121.6
103 | 031004003001 | 洗脸盆 (1)洗脸盆(台上式 冷水) | 组 | 8 | 648.99 | 5191.92 | 8 | 648.99 | 5191.92
104 | 031006012001 | 热水器、开水炉 (1)电热水器安装(挂式100L以内) | 台 | 8 | 1423.15 | 11385.2 | 8 | 2438.06 | 19504.48 | 8119.28
厨房，餐厅 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 29602.45 |  |  | 56358.66 | 26756.21
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
105 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 (1)拆除屋面(拆除金属压型板材屋面 型钢龙骨) | m2 | 104.6 | 45.35 | 4743.61 | 104.6 | 45.35 | 4743.61
106 | 011601001005 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准砖) (2)垃圾外运 | m3 | 1.68 | 191.7 | 322.06 | 1.68 | 191.7 | 322.06
107 | 010901002002 | 型材屋面 (1)树脂瓦屋面 | m2 | 104.6 | 81.41 | 8515.49 | 104.6 | 81.41 | 8515.49
108 | 011406001010 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平 (5)8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 (6)3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛 | m2 | 76.524 | 93.51 | 7155.76 | [5 empty] | 7155.76
109 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 (1)详细05J909-NQ13-7D1 (2)水泥漆墙面 (3)面漆两道，底漆一道，腻子两道 (4)9厚1：2.5水泥砂浆抹灰层 | m2 |  |  |  | 76.524 | 72.83 | 5573.24 | 5573.24
110 | 040203008008 | 块料面层 (1)05J909-LD16-地13A (2)600*600防滑砖 (3)20厚1：3水泥砂浆结合层 (4)2厚聚合物水泥基防水涂料 | m2 | 101.03 | 243.1 | 24560.39 | 101.03 | 243.1 | 24560.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 45297.31 |  |  | 43714.79 | 5573.24 |  | 7155.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)30厚1：3水泥砂浆找平层 (6)水泥浆一道 (7)60厚C15混凝土垫层 (8)素土夯实
111 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 (1)120m厚砖砌地沟，铝合金沟盖板 (2)界面尺寸450*300 (3)20厚1：2.5水泥砂浆找平层 (4)50厚C15混凝土 (5)150厚C15混凝土 (6)素土夯实 | m | 8.8 | 237.12 | 2086.66 | 8.8 | 237.12 | 2086.66
112 | 011302001005 | 天棚吊顶 (1)600*600铝合金集成吊顶 (2)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 300mm×300mm 平面) | m2 | 52.21 | 215.86 | 11270.05 | 52.21 | 215.86 | 11270.05
113 | 011204003003 | 块料墙面 (1)波化砖 (2)4厚1：2水泥砂浆结合层 (3)涂料防水(聚合物水泥防水涂料1.5mm厚 立面) (4)9厚1：3水泥砂浆抹灰层 (5)内墙面 瓷砖 详05J909 16C/NQ31 | m2 | 113.86 | 202.14 | 23015.66 | 113.86 | 249.27 | 28381.88 | 5366.22
114 | 010602001001 | 钢屋架 (1)钢屋架 Q235 (2)120*60*3.2 方钢 (3)TL1 160*60*20*2.5 (4)T2,T3 直径12 | t | 1.619 | 8109.59 | 13129.43 | 1.619 | 8109.59 | 13129.43
115 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | m2 |  |  |  | 110.23 | 6.2 | 683.43 | 683.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 49501.8 |  |  | 55551.45 | 6049.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)垃圾外运
116 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 (1)铲除油漆涂料裱糊面(清除抹灰面油漆涂料) (2)垃圾外运 | m2 |  |  |  | 76.524 | 6.2 | 474.45 | 474.45
安装工程 | [12 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
117 | 030404035003 | 插座 (1)空调插座 250V 16A | 个 | 4 | 22.37 | 89.48 | 4 | 22.37 | 89.48
118 | 030404035004 | 插座 (1)普通插座 250V 10A | 个 | 15 | 18.76 | 281.4 | 15 | 18.76 | 281.4
119 | 030411001004 | 配管 (1)PC16 | m | 102 | 8.71 | 888.42 | 102 | 8.71 | 888.42
120 | 030411001005 | 配管 (1)PC20 | m | 114 | 10.19 | 1161.66 | 114 | 10.19 | 1161.66
121 | 030411001007 | 配管 (1)PC25 | m | 125 | 11.75 | 1468.75 | 125 | 11.75 | 1468.75
122 | 030411001008 | 配管 (1)PC32 | m | 12 | 14.63 | 175.56 | 12 | 14.63 | 175.56
123 | 030411001006 | 配管 (1)SC100 | m | 30 | 95.54 | 2866.2 | 30 | 95.54 | 2866.2
124 | 030411004003 | 配线 (1)BYJ2.5 | m | 515 | 3.05 | 1570.75 | 515 | 3.05 | 1570.75
125 | 030411004004 | 配线 (1)BYJ 4.0 | m | 415 | 4.35 | 1805.25 | 415 | 4.35 | 1805.25
126 | 030411004005 | 配线 | m | 330 | 5.84 | 1927.2 | 330 | 5.84 | 1927.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 12234.67 |  |  | 12709.12 | 474.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [10 empty] | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)BYJ 6
127 | 030408001002 | 电力电缆 (1)YJV 4*95+1*50 | m | 30 | 355.83 | 10674.9 | 30 | 355.83 | 10674.9
128 | 030404034004 | 照明开关 (1)单联单控开关 250V 10A | 个 | 2 | 21.57 | 43.14 | 2 | 21.57 | 43.14
129 | 030412005004 | 荧光灯 (1)扁圆吸顶灯 1*30W | 套 | 23 | 253.59 | 5832.57 | 23 | 330.47 | 7600.81 | 1768.24
130 | 030404034005 | 照明开关 (1)单控三联开关 250V 10A | 个 | 1 | 24.07 | 24.07 | 1 | 24.07 | 24.07
131 | 030404017005 | 配电箱 (1)AL | 台 | 1 | 1761.49 | 1761.49 | 1 | 1761.49 | 1761.49
132 | 030411006003 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 3 | 6.5 | 19.5 | 3 | 6.5 | 19.5
133 | 030411006004 | 接线盒 (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 23 | 6.34 | 145.82 | 23 | 6.34 | 145.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 18501.49 |  |  | 20269.73 | 1768.24
|  | 合 计： |  |  |  | 863862.41 |  |  | 842017.42 | 279814.7 |  | 301659.69

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2#楼 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程 | m2 | 550.8 | 48.84 | 26901.07 | 550.8 | 48.84 | 26901.07
2 | 011703001001 | 垂直运输 (1)垂直运输工程(垂直运输费 单层) (2)垂直运输工程(垂直运输费 二、三层) | 项 | 1 | 10489.78 | 10489.78 | 1 | 10489.78 | 10489.78
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 275.2 | 275.2 | 1 | 275.2 | 275.2
3# | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程 | m2 | 734.54 | 47.51 | 34898 | 734.54 | 47.51 | 34898
5 | 011703001002 | 垂直运输 (1)垂直运输工程(垂直运输费 单层) (2)垂直运输工程(垂直运输费 二、三层) | 项 | 1 | 3616.01 | 3616.01 | 1 | 3616.01 | 3616.01
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 76180.06 |  |  | 76180.06
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 181.76 | 181.76 | 1 | 181.76 | 181.76
水卫工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
厨房，餐厅 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 181.76 | 181.76 | 1 | 181.76 | 181.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 363.52 |  |  | 363.52
|  | 合 计： |  |  |  | 76543.58 |  |  | 76543.58

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
2#楼 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程 | m2 | 550.8 | 48.84 | 26901.07 | 550.8 | 48.84 | 26901.07
2 | 011703001001 | 垂直运输 (1)垂直运输工程(垂直运输费 单层) (2)垂直运输工程(垂直运输费 二、三层) | 项 | 1 | 10489.78 | 10489.78 | 1 | 10489.78 | 10489.78
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 275.2 | 275.2 | 1 | 275.2 | 275.2
3# | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) 单独装饰工程 | m2 | 734.54 | 47.51 | 34898 | 734.54 | 47.51 | 34898
5 | 011703001002 | 垂直运输 (1)垂直运输工程(垂直运输费 单层) (2)垂直运输工程(垂直运输费 二、三层) | 项 | 1 | 3616.01 | 3616.01 | 1 | 3616.01 | 3616.01
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 76180.06 |  |  | 76180.06
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 181.76 | 181.76 | 1 | 181.76 | 181.76
水卫工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
厨房，餐厅 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 181.76 | 181.76 | 1 | 181.76 | 181.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 363.52 |  |  | 363.52
|  | 合 计： |  |  |  | 76543.58 |  |  | 76543.58

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 19181 | 18431 | -750
2 | 其他总价措施费 | 2463 | 2439 | -24
合 计 |  | 21644 | 20870 | -774

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 远程监控系统租赁费
5 | 发包人检测费
6 | 工程噪声超标排污费
7 | 渣土收纳费
8 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：霍童镇敬老院改造建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计