工程量清单编制说明

工程名称：蕉北街道党群活动服务中心建设项目

工程概况 1、建设地点：福建省宁德市蕉城区； 2、工程专业：装饰装修工程； 3、工程类型： /； 4、工期质量：合同工期 天；工程质量合格工程； 5、招标范围：房屋二次装饰装修工程。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无； 6、工程特征： 建筑面积：/； 层数及檐口高度： / ； 结构质式：砖混结构； 基础类型： / ； 装饰情况：拆除原建筑物门窗、墙体等工程、新建地面、墙面、门窗、外立面、安装工程等； 混凝土情况： /； 编制范围 按照中环城乡规划设计有限公司设计蕉北街道党群活动服务中心建设项目项目的施工图纸，编制范围包括原建筑物门窗、墙体等工程等拆除工程。新建金刚板地面、楼地面、墙面抹灰、石材干挂墙面、外立面装饰。安装工程等， 具体范围如下： 不含三通一平； 地面采用块料楼地面，金刚板地面、新增墙体为实心标准砖墙，墙面真石漆涂料、内墙面块料墙面。门窗工程门采用木质门，天棚面采用格栅吊顶、乳胶漆天棚面、铝方通吊顶天棚。 编制依据 1、图纸：中环城乡规划设计有限公司设计的施工图纸 为2019年12月17图纸）； 2、招标文件： 编制的 年 月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无； 3、地质勘察报告：无； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；； 5、消耗量定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额： / ；工程排污费：不计。 考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价） 1、土方工程： / ； 2、桩基工程：无； 3、环境保护： / ； 4、混凝土模板及支架： ； 5、脚手架：满堂装饰脚手架、内墙面独立装饰脚手架、外脚手架及垂直封闭安全网、外装饰吊篮 ； 6、施工排水、降水：未考虑； 7、垂直运输：未考虑； 8、大型机械设备基础： / ； 9、大型机械设备检测： / ； 10、大型机械设备进出场及安拆费：装修脚手架(外装饰吊篮安拆费)型号按定额 ； 11、基坑支护工程拆除：未考虑； 12、非夜间施工照明：未考虑； 13、材料二次搬运：未考虑； 14、其他特殊措施：未考虑。 其他说明